Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 2
NIP 788-193-28-58
tel. 061 44 22 391
fax. 061 44 22 716
e-mail: puzgm@zgm.nowytomysl.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE
numer 02/02/PUZGM/2020

nazwa: „Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2 zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.) Prawo Zamówień Publicznych oznaczonym numerem sprawy 02/02/PUZGM/2020 i złożenia oferty cenowej na wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo.

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2020r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z zakresem, o którym mowa w art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz PN-M-34507- 2002 „Instalacja gazowa. Kontrola okresowa" w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2.
2. zgodnie z art.62 ust.4 i 5 ustawy Prawo budowlane okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności:
1. kontrolę okresową instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
2. kontrolę okresową instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
3. kontrolę okresową instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach wielorodzinnych gazomierzem centralnym,

UWAGA:
- szczegółowy zakres kontroli technicznej instalacji gazowej określa załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
- wzór protokołu z przeglądu instalacji gazowej określa załącznik nr 4a i 4b
- wykaz nieruchomości objętych przeglądami dla poszczególnych zadań - załączniki nr 8

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności :
1. powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków (właścicieli, najemców lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) o terminie udostępnienia lokalu, w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie w widocznym, publicznie dostępnym miejscu np. przy wejściu na klatkę schodową oraz na tablicy ogłoszeń „INFORMACJI" z pieczątką i podpisem odpowiedniego Wykonawcy. Treść informacji zostanie ustalona z Zamawiającym.
2. informacja (ogłoszenie) przygotowana przez Wykonawcę, wskazującą termin przeprowadzenia przeglądów w danym budynku - winna być parafowana (akceptowana) przez Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM lub inną osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający musi bowiem posiadać wiedzę o wyznaczonych przez Wykonawcę terminach przeprowadzania przeglądów okresowych, dlatego informacje/ogłoszenia muszą być parafowane (potwierdzane) przez PU ZGM.
3. w przypadku nieobecności mieszkańców/najemców kontrolowanych nieruchomości/lokali w pierwszym wyznaczonym przez Wykonawcę terminie przeprowadzanej kontroli, wówczas należy wyznaczyć kolejny termin udostępnienia lokalu, w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym np. tablica ogłoszeń na klatce schodowej oraz wrzucenie tej informacji do skrzynek pocztowych tych lokali. Informację o planowanym (kolejnym) terminie kontroli instalacji gazowej należy wywiesić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Dla celów dowodowych, informację o braku dostępu do lokali w pierwszym wyznaczonym przez Wykonawcę terminie przeglądu - należy przesłać do wiadomości Zamawiającego np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do trzech dni od daty wyznaczonego przeglądu.
4. w przypadku nieobecności mieszkańców/najemców kontrolowanych nieruchomości/lokali w drugim terminie przeprowadzanej kontroli, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie - jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podjęcia ostatniej próby wejścia do lokalu - zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego tj. Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM (pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej), przesyłając dodatkowo listę lokali, w których nie przeprowadzono kontroli. Wykonawca zobowiązany jest ponadto sporządzić pisemną notatkę na okoliczność braku dostępu do lokalu (oznaczyć datę oraz powód braku dostępu do lokalu np. nieobecność najemcy/właściciela, odmowa najemcy/właściciela udostępnienia lokalu itp.), którą również winien przedłożyć Zamawiającemu.
5. wszystkie dowody takie jak: zdjęte po upływie wyznaczonego terminu z klatek schodowych bądź tablic ogłoszeń zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli, notatki służbowe Wykonawcy świadczące o skutecznym zawiadomieniu najemców o terminie przeprowadzenia kontroli itp., należy dołączyć do dokumentacji z przeprowadzonej okresowej kontroli instalacji gzowej.
6. przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej według zakresu określonego w załączniku nr 7 i dostarczenie do kierownika właściwego Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM czytelnego Protokołu z przeprowadzonej kontroli sporządzonego według wzoru określonego załącznikiem nr 4a i 4b i opatrzonego czytelnym podpisem najemcy/właściciela.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia tj. przyrządy pomiarowe do stosowane do wykonywania kontroli, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa CE i być oznaczone tym znakiem oraz powinny być wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta, takie jak np.: wykrywacz gazu o progu czułości 0,1 zawartości metanu (do zlokalizowania miejsc wypływu paliwa gazowego z nieszczelności instalacji gazowej), lub inny równoważny metanomierz (do sprawdzania obecności paliwa gazowego w pomieszczeniu).

UWAGA:
do każdego protokołu z wykonanego przeglądu należy dołączyć aktualny atest na przyrząd pomiarowy, którym wykonane zostały pomiary.

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
  1. W celu zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji niniejszego zamówienia - Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe tj.
* uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
b) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał:
* zamówienia polegające na wykonaniu okresowej rocznej (art.62 ust.l pkt.la i lb ustawy Prawo budowlane) kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w obiektach budowlanych/lokalach mieszkalnych.
c) w celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne wykazy (osób i wykonanych zamówień) na wzorach formularzy określonych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

* zamówienia polegające na wykonaniu okresowej kontroli instalacji gazowej, o której mowa w art.62 ust.l pkt.2 ustawy Prawo budowlane, na łączną kwotę minimum 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Osoby powyższe muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., Nr 2272) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

1. Termin realizacji zamówienia - dotyczy wszystkich zadań:
  1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia : 30.06.2020 r.
  2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, realizował zamówienie począwszy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.03.2020 r. i wykonywał je sukcesywnie, bez dłuższych przerw, przystępując do przeglądu kolejnego budynku, niezwłocznie po zakończeniu poprzedniego.
3.3. Termin rozpoczęcia wykonywania przeglądów: nie wcześniej niż od dnia 02.03.2020r.
Za wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej (dokonanie przeglądu) uważa się faktyczne dokonanie kontroli w umówionym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z dostarczeniem protokołu z tej kontroli, obejmującego wszystkie elementy wymagane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, bez braków i innych wad.

Kryteria oceny ofert: CENA = 100 % (jedyne kryterium)

FORMA składania ofert:
- pisemna zgodna ze wzorami określonymi przez Zamawiającego.
- elektroniczna tj. Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: puzgm@zgm.nowytomysl.pl Oferta przesyłana drogą elektroniczną winna mieć formę skanu podpisanego przez Wykonawcę lub inną osobę przez niego upoważnioną wraz ze stosownym pełnomocnictwem.
Na ofertę składają się wypełnione poniżej i podpisane przez osobę uprawniona n/w załączniki:
- formularz ofertowy - wg wzoru załącznika nr 1
- formularz cenowy - wg wzoru załącznika nr 2
- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - wg wzoru załącznika nr 3
- wykaz wykonanych zamówień - wg wzoru załącznika nr 5
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wykonujących zamówienie, zgodnie z załączonym wykazem osób
- referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z wykazem zamówień
Powyższe dokumenty winny być obowiązkowo załączone do oferty Wykonawcy. W przypadku braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakującego lub wadliwego dokumentu, a Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić taki dokument w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do         reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wynagrodzenie wykonawcy:
1. Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter kosztorysowe i będzie ustalane każdorazowo na podstawie niezmiennych do końca realizacji umowy cen jednostkowych netto, mających charakter ryczałtowy (określonych w ofercie Wykonawcy) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług (w tym przypadku ilości lokali objętych wykonanym przeglądem instalacji gazowej) - do którego zostanie doliczony podatek VAT.
2. Stawka podatku VAT dla niniejszego postępowania wynosi 23%.

Opis sposobu przygotowania oferty :
1. w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać ceny brutto tylko przy tych zadaniach, na które Wykonawca składa swoją ofertę.
2. do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć formularze cenowe dla tych zadań, dla których Wykonawca składa swoją ofertę (zgodne ze wzorami Zamawiającego). Wykonawca nie jest zobowiązany składać formularze cenowe dla zadań, do których nie będzie przystępował.
3. oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zaproszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
4. oferta może dotyczyć wszystkich, tylko niektórych, lub tylko jednego z zadań. Jeżeli oferta nie jest składana na wszystkie zadania, przeznaczone do wypełnienia pola formularza oferty, które dotyczą zadania nieobjętego ofertą należy przekreślić.
5. oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach (np. kopercie), uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowania winny być opieczętowane pieczątką Wykonawcy (nazwa i adres) i zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane według poniższego wzoru:

OFERTA
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020
„Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2”

Sposób kalkulacji ceny ofertowej określają formularze cenowe, zgodne ze wzorami Zamawiającego (załącznik nr 2). Wykonawca aby prawidłowo wyliczyć cenę oferty na wybrane zadanie - zobowiązany jest:
- w kolumnie (4) należy wpisać oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. okresowy przegląd instalacji gazowej w przeliczeniu na 1 lokal (odpowiednio mieszkalny lub użytkowy)
- aby uzyskać wartość netto dla danej pozycji (rodzaju zasobu), którą należy następnie wpisać w kolumnie (5) należy przemnożyć oferowane ceny jednostkowe netto (kolumna 4) przez ilość lokali podaną w kolumnie (3). Tak uzyskaną wartość netto kolumna należy przemnożyć następnie przez zastosowaną stawkę podatku VAT, która dla niniejszego postępowania wynosi VAT 23% i uzyskaną w ten sposób wartość podatku VAT należy wpisać w kolumnie (6).
- w kolumnie (7) odpowiednio dla każdej pozycji (rodzaju zasobu) należy wpisać sumę kolumny (5) i (6) - jako cenę brutto pozycji.
- aby uzyskać cenę brutto oferty - należy zsumować wszystkie pozycje kolumny (7)
1. Wykonawca przy kalkulacji ceny jednostkowej za wykonanie przeglądu instalacji gazowej w lokalach zarówno mieszkalnych jak i użytkowych, winien uwzględnić fakt, iż wskazane lokale posiadają zróżnicowaną powierzchnię użytkową, liczbę pomieszczeń oraz przeznaczenie (np. rodzaj prowadzonej działalności). Ceny jednostkowe muszą mieć charakter stały (ryczałtowy) uwzględniający powyższe zróżnicowanie lokali wchodzących w zakres przedmiotowy zamówienia.
2. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto i poszczególnych pozycji formularza cenowego należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej w złotych.
8. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020r. (poniedziałek) do godziny 13:30 (II piętro, pokój nr 10)
oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: puzgm@zgm.nowytomyslpl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020r. (poniedziałek) do godziny 13:00

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- otwarcie ofert odbędzie się siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2 (pokój nr 11) w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00

10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
 1) w sprawach merytorycznych /przedmiotu zamówienia/:
     Łukasz Mrozik – Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów
2) w sprawach proceduralnych:
    Ewa Łysakowska – Inspektor w Dziale Eksploatacji i Remontów
3) informacje i wyjaśnienia w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Załączniki do zaproszenia:
1) Formularz Ofertowy - załącznik nr 1
2) Formularz cenowy - załącznik nr 2
3) Wykaz osób - załącznik nr 3
4) Wzór Protokołu z przeglądu (kontroli) instalacji gazowej - załącznik nr 4a i 4b
5) Wykaz zamówień - załącznik nr 5
6) Wzór umowy - załącznik nr 6
7) Szczegółowy zakres czynności - załącznik nr 7
8) Wykaz nieruchomości - załącznik nr 8

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w tym postępowaniu - Wykonawców, z którymi w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert rozwiązał umowę z „winy Wykonawcy" np. z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych prac, co skutkowało również naliczeniem stosownych kar umownych. Jednak decyzja w takim przypadku należy wyłącznie do Zamawiającego.

Załącznik nr 1
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

OFERTA

Wykonawca (nazwa,adres, siedziba): …...............................................................................

NIP : ….................................................................................................................................
Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
…...............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
(UWAGA: wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną - np. spółki cywilne lub konsorcja)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oznaczonego numerem 02/02/PUZGM/2020
Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto: …………………...zł
(słownie : …...........................................................................................................…………...)
w tym obowiązująca stawka VAT – …...... %, co stanowi kwotę- ….................................
Oświadczam/y. że:
1. zamówienie wykonam/y w terminie: zgodnie z warunkami zapytania ofertowego ,
2. zamówienie wykonam/y na warunkach określonych w zapytani ofertowego ,
3. zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia i treścią zapytania ofertowego , do których nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty,
4. akceptuję/my postanowienia zawarte we wzorze umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
5. oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,
6. jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
7. akceptuję istotne warunki umowy (określone we wzorze umowy) i w razie wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz dostarczenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

3. Oświadczam, że zamówienie wykonam przy udziale podwykonawcy (wpisać TAK/NIE):	…................................................................................................................……..
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(jeżeli TAK - wpisać numer zadania którego dotyczyć będzie podwykonawstwo, opisać zakres prac jaki Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz wskazać tych podwykonawców, o ile są już Wykonawcy znani na dzień składania oferty - pełna nazwa i adres, NIP, KRS)

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie upoważniam Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej załącznikami i dokumentami składanymi w toku postępowania i udzielenie zamówienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.

5. Oświadczam/v że jestem płatnikiem podatku VAT (*wpisać TAK/NIE):
….........................................................................................................................................
6. Dane kontaktowe Wykonawcy dla niniejszego postępowania:
tel./fax
e-mail:

(data sporządzenia oferty) podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

FORMULARZ CENOWY
(okresowe roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach
zarządzanych/administrowanych przez PU ZGM)

WYKONAWCA: …...................................................................................................................
…....................................................................................................................................……….
………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres, NIP, REGON )

Kalkulacja ceny ofertowej brutto:
L.p.	Rodzaj zasobu/lokalu	Ilość / lokali / (szt)	Cena / jednostkowa / netto / (ryczałt netto za jeden lokal)	Wartość netto / (kol.3 x kol.4)	Kwota podatku VAT / (obowiązująca stawka VAT 23%)	Cena brutto / (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lokale mieszkalne	791
2	Lokale użytkowe / i świetlice wiejskie	15
Ogółem: CENA BRUTTO OFERTY: (suma kolumny 7)

UWAGA:
* kwotę z ostatniego wiersza „ogółem cena brutto oferty" należy przenieść do Formularza Ofertowego.
Cena Brutto OFERTY - kwota słownie: …………………………………………………………………………………………………

        …..................……..
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

WYKAZ OSÓB

WYKONAWCA: …...................................................................................................................
…....................................................................................................................................……….
………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres, NIP, REGON )

L L.p.	Wymagane uprawnienia - warunek określony przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym	Osoba wskazana przez Wykonawcę - do realizacji zamówienia
1	2	3
11111 / 1	uprawnienia budowane / wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w / specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych / lub / świadectwo kwalifikacyjne grupa 3 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku DOZORU		OSOBA 1:
		Imię i Nazwisko:
		rodzaj i numer uprawnień:

		Imię i Nazwisko:	OSOBA 2:
		rodzaj i numer uprawnień:

…..............................
        podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
(okresowych rocznych przeglądów instalacji gazowej)

WYKONAWCA: …...................................................................................................................
…....................................................................................................................................……….
………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres, NIP, REGON )

Oświadczam, że:
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, realizowałem następujące zamówienia porównywalne z przedmiotem zamówienia:
L.p.	Zamawiający / (nazwa, adres, kontakt) - dla którego realizowano zamówienie (roboty)	Szczegółowy opis realizowanego zamówienia / (należy również dodać liczbę lokali objętych przeglądami)	Wartość zamówienia brutto / (zł)	Data wykonania zamówienia / (dd - mm - rrrr)
1	2	3	4	5
1
2
3

        …...........................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

WZÓR
UMOWA Nr	…………….../2020
na wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej

zawarta w dniu ……………...2020r. - pomiędzy :
Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 2 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000275954, REGON 300524107, NIP 788-193-28-58 reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Zofię Matuszczak
zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM"
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą w dalszej treści umowy „WYKONAWCA"
Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu nr 02/02/PUZGM/2020 prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego", poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych o wartości zamówienia poniżej progu 30.000 euro.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu w 2020 r. okresowej kontroli polegającej na badaniu stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2”, na warunkach określonych w:
- zapytaniu ofertowym z dnia	- załącznik nr 1
- ofercie wykonawcy z dnia	- załącznik nr 2
Szczegółowy zakres prac opisuje załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
1. Kontrolę okresową należy wykonać zgodnie z art.62 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz. 2170 z późn. zm.) oraz PN-M34507/202 „Instalacja gazowa. Kontrola okresowa".
2. Protokoły z kontroli okresowej należy sporządzić odrębnie na każdy lokal oraz część wspólną danego budynku w jednym egzemplarzu w formie papierowej według wzoru protokołów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania się przed rozpoczęciem kontroli z protokołami z poprzednich kontroli, protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń z niego wynikających.
4. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.l.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wykonywał przeglądy w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
6. Zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.
7. Wykaz budynków i ilość lokali mieszkalnych i użytkowych objętych zamówieniem - określa załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1. powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków (właścicieli, najemców lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) o terminie udostępnienia lokalu, w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie w widocznym, publicznie dostępnym miejscu np. przy wejściu na klatkę schodową oraz na tablicy ogłoszeń „INFORMACJI" z pieczątką i podpisem Wykonawcy.
2. Informacja (ogłoszenie) przygotowana przez Wykonawcę, wskazującą termin przeprowadzenia przeglądów w danych budynku - winna być parafowana (akceptowana) przez Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM lub inną osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający musi bowiem posiadać wiedzę o wyznaczonych przez Wykonawcę terminach przeprowadzania przeglądów okresowych, dlatego informacje/ogłoszenia muszą być parafowane (potwierdzane) przez PU ZGM.
3. w przypadku nieobecności mieszkańców/najemców kontrolowanych nieruchomości/lokali w pierwszym wyznaczonym przez wykonawcę terminie przeprowadzanej kontroli, wówczas należy wyznaczyć kolejny termin udostępnienia lokalu, w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym np. tablica ogłoszeń na klatce schodowej oraz wrzucenie tej informacji do skrzynek pocztowych tych lokali. Informację o planowanym (kolejnym) terminie kontroli instalacji gzowej należy wywiesić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Dla celów dowodowych, informację o braku dostępu do lokali w pierwszym wyznaczonym przez Wykonawcę terminie przeglądu - należy przesłać do wiadomości Zamawiającego np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do trzech dni od daty wyznaczonego przeglądu.
4. w przypadku nieobecności mieszkańców/najemców kontrolowanych nieruchomości/lokali w drugim terminie przeprowadzanej kontroli, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie- jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podjęcia ostatniej próby wejścia do lokalu, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego tj. Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów (pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej), przesyłając dodatkowo listę lokali, w których nie przeprowadzono kontroli. Wykonawca zobowiązany jest ponadto sporządzić pisemną notatkę na okoliczność braku dostępu do lokalu (oznaczyć datę oraz powód braku dostępu do lokalu np. nieobecność najemcy, odmowa najemcy udostępnienia lokalu itp.), którą również winien przedłożyć Zamawiającemu.
5. wszystkie dowody takie jak: zdjęte po upływie wyznaczonego terminu z klatek schodowych bądź tablic ogłoszeń zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli, notatki służbowe wykonawcy świadczące o skutecznym zawiadomieniu najemców o terminie przeprowadzenia kontroli itp., należy dołączyć do dokumentacji z przeprowadzonej okresowej kontroli instalacji gzowej.
6. przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej według zakresu określonego w załączniku nr 2 i dostarczenie do kierownika właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców czytelnego Protokołu z przeprowadzonej kontroli sporządzonego według wzoru określonego załącznikiem Nr 4 i opatrzonego czytelnym podpisem najemcy /użytkownika lokalu.
§2
1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia : 30.06.2020r.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, realizował zamówienie począwszy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.03.2020r. i wykonywał je sukcesywnie, bez dłuższych przerw, przystępując do przeglądu kolejnego budynku, niezwłocznie po zakończeniu poprzedniego.
3. Termin rozpoczęcia wykonywania przeglądów: nie wcześniej niż od dnia 02.03.2020r.
4. Za wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej (dokonanie przeglądu) uważa się faktyczne dokonanie kontroli w umówionym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z dostarczeniem protokołu z tej kontroli, obejmującego wszystkie elementy (dane) wymagane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, bez braków i innych wad oraz zawierającego informację o wykonaniu bądź o niewykonaniu zaleceń z poprzedniego protokołu.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem i uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami w trakcie wykonywania kontroli instalacji
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt sprzętu dopuszczonego do stosowania dla tych celów, niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy.
§4
Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy wskazuje osoby:
Mrozik Łukasz, tel. 695914599, e-mail: l.mrozik@zgm.nowytomysl.pl
Wykonawca wskazuje do realizacji przedmiotu umowy tj. wykonywania kontroli stanu technicznego instalacji gazowej następujące osoby:
1. ………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………...
Wykonawca w pełni odpowiada za czynności osób wykonujących kontrole stanu technicznego instalacji gazowej.
§5
1. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie objętym przedmiotem umowy, strzegł mienia znajdującego się na tym terenie, a także zapewni wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy oraz za bezpieczeństwo osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia tj. przyrządy pomiarowe do stosowane do wykonywania kontroli, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa CE (lub B) i być oznaczone tym znakiem oraz powinny być wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta, przykładowo takie jak :
wykrywacz gazu o progu czułości 0,1 zawartości metanu (do zlokalizowania miejsc wypływu paliwa gazowego z nieszczelności instalacji gazowej)
Po zakończeniu kontroli Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uporządkować miejsce realizacji przedmiotu umowy.
§6
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 10.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.l musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia umowy Wykonawca musi przedłożyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek.

§ 7
(zapis § 7 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)
* 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy zamówienia.
* 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami wykonawców/uczestników konsorcjum związanych umową konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji czego zapłata wynagrodzenia na rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający związany jest wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub poszczególnych części wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie dokonane zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.
* 3. Wykonawca wykona zakres robót: „Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2” przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.
§8
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług, przy zastosowaniu następujących niezmiennych do końca realizacji umowy cen jednostkowych netto, mających charakter ryczałtowy (określonych w ofercie Wykonawcy) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług (w tym przypadku ilości lokali, w których wykonano przeglądy gazowe), powiększone o należny podatek VAT.
2. Na podstawie założonej liczby oraz rodzaju usług strony przewidują (szacują), iż łączne wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania usług w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….….2020r. -
wyniesie brutto: ……………………………….zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………..)

Wynagrodzenie to obejmuje również koszt wykonania wszystkich niezbędnych zdaniem Wykonawcy czynności, prowadzących do spełnienia zakresu umowy określonego w §1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2. naliczane będzie w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:
- okresowa kontrola instalacji gazowej za jeden lokal mieszkalny	……zł netto + VAT
- okresowa kontrola instalacji gazowej za jeden lokal użytkowy (świetlica wiejska)
   ……………...zł netto + VAT
co stanowi kwotę brutto: ……………………….. zł
1. Wykonawca oświadcza, że *jest/ *nie jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania świadczenia (zmniejszenia zakresu świadczenia) m. in. w przypadku: nakazu opróżnienia budynku/lokalu (np. z powodu pożaru, katastrofy lub innego zdarzenia niezależnego od Zamawiającego), zakończenia opróżniania budynku/lokalu, rozbiórki budynku, zmiany stanu prawnego budynku/lokalu itp.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM będzie informował na piśmie Wykonawcę o zaniechaniu wykonania świadczenia, w którymś z budynków /lokali objętych niniejszym postępowaniem. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość zaniechanego świadczenia na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania wykonania świadczenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.
1. Wartość zaniechanego świadczenia ustalana będzie przez Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ust.3. Zmiana (zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy .
2. Na wypadek zmian w zasobie zarządzanych budynków (przyjmowania w zarząd nowych budynków) Zamawiający zastrzega sobie także prawo wskazania Wykonawcy potrzeby wykonania przeglądów w budynkach innych, niż założone w załączniku nr 4 (wykaz budynków objętych zamówienie) przy czym Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przeglądy w tak wskazywanych budynkach, o ile ilość tych lokali nie będzie przekraczać 10% ogólnej ilości lokali wynikającej z tego załącznika, a rodzaj budynków nie będzie odbiegał od tych objętych ww. załącznikiem.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego tzn. Wykonawca może wystawiać faktury za przeglądy wykonane i odebrane w danym miesiącu kalendarzowym. Przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie przeglądy nie objęte odbiorami częściowymi.
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo załączyć protokoły z wykonanych kontroli instalacji gazowej zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 4a i 4b.
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto wystawiać odrębne faktury/rachunki - z podziałem na „rodzaj własności budynku" (zasobu) tj. osobno na budynki będące własnością Gminy Nowy Tomyśl, osobno na budynki stanowiące wspólnoty mieszkaniowe. Rodzaj własności budynków i podział faktur Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z PU ZGM.
4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych/końcowej są obustronnie podpisane protokoły odbioru (częściowe lub końcowy) przedmiotu umowy odrębnie na każdy budynek.
5. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty ich doręczenia do Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 10
Odbiór końcowy prac
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego będą czynności (przeglądy) wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, natomiast odbioru końcowego - prace (przeglądy) wykonane w ostatnim miesiącu trwania umowy i te, które nie podlegały wcześniej odbiorom częściowym.
2. Wykonawca zgłosi osobie wskazanej w § 4 ust.l gotowość do odbioru dokumentacji (przedmiotu umowy), pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
e-mail: l.mrozik@zgm.nowytomysl.pl
1. Zamawiający po stwierdzeniu gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę. Miejscem przekazania protokołów z kontroli będzie siedziba PU ZGM ul. Komunalna 2.
2. Osobą upoważnioną do odbioru protokołów z kontroli o których mowa w § 1 umowy jest Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM,, wymieniony w § 4 ust.l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia przez Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM, czy stan faktyczny jest zgodny ze stanem określonym przez Wykonawcę w protokole odbioru. Wówczas protokół odbioru zostaje podpisany przez osobę, o której mowa w §4 ust.l dopiero po zaakceptowaniu przedmiotu umowy przez Kierownika Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM Zamawiającego.
3. Zamawiający po otrzymaniu protokołów z kontroli przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, albo podpisaniem odpowiednich protokołów odbiorów albo zwrotem dokumentów, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. Fakt otrzymania dokumentów Zamawiający potwierdza na protokóle przekazania przygotowanym i podpisanym przez Wykonawcę.
4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy są odpowiednie protokóły odbioru, przygotowane przez Wykonawcę, podpisane przez upoważnionych reprezentantów obu stron, o których mowa w § 4.
5. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki i wady stwierdzone przez Zamawiającego oraz jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek i modyfikacji jeżeli przedmiot umowy nie został opracowany z wytycznymi Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. jeżeli wady są nieistotne, to Zamawiający dokonuje odbioru prac, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia,
1. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
1. protokołów z kontroli stanu technicznego instalacji gazowej na każdy budynek oddzielnie,
2. zawierających także protokoły na każdy lokal i protokoły na część wspólną w ilości 1 egz. na każdy budynek oraz datę sporządzenia kontroli i protokołu, podpisy wraz z pieczątkami, uprawnienia i funkcje osób dokonujących kontroli,
3. podpisy lokatorów/właścicieli potwierdzających dokonanie kontroli w ich lokalu,
4. specyfikację ilościową określającą wykonany zakres prac, sporządzoną według niezmiennych cen jednostkowych z oferty i faktycznie wykonanych ilości budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
5. niezbędne świadectwa i zaświadczenia właściwych organów, jednostek, osób fizycznych,
6. w przypadku nie wykonania kontroli we wszystkich budynkach lub lokalach mieszkalnych i użytkowych, dokumenty potwierdzające dołożenie przez Wykonawcę należytej staranności w celu uzyskania dostępu do wszystkich budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (przedłożenie dokumentu, o którym mowa w §11 ust.l lit. c),
7. dokument potwierdzający, że sprzęt użyty do kontroli odpowiada obowiązującym przepisom w tym zakresie oraz potwierdzający wynik sprawności urządzenia użytego do kontroli.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będą spisane odpowiednio protokóły odbioru, częściowego i końcowego zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
1. oznaczenia miejsca sporządzenia protokołu,
2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
5. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi,
6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
7. decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania prac,
8. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.
1. W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokóle odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia wykonawcy zastępczego, któremu powierzył wykonanie tych prac.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia osób wymienionych w § 4 ust.l umowy o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
§ 11
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. w przypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń w trakcie wykonywania prac lub wskutek realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego we własnym zakresie i na własny koszt,
2. informowania z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkańców/właścicieli o planowanych przeglądach, celem uzyskania dostępu do lokali mieszkalnych/użytkowych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku oraz na drzwiach klatek schodowych pisemnych informacji (opatrzonych podpisem i pieczątką PU ZGM) o planowanym terminie przeglądu, nazwie Wykonawcy i numeru kontaktowego oraz wskazania z imienia i nazwiska osób, które będą wykonywały przeglądy z ramienia Wykonawcy.
3. w przypadku braku możliwości dokonania kontroli (przeglądu) instalacji gazowej, w którymś z lokali lub pomieszczeń w pierwszym terminie, poinformowanie mieszkańców o nowym terminie planowanych przeglądów celem uzyskania dostępu do lokali/pomieszczeń, w których nie przeprowadzono kontroli w pierwszym terminie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku informacji z pieczątką PU ZGM o planowanym terminie przeglądu i nazwie Wykonawcy,
4. w przypadku braku możliwości dokonania kontroli (przeglądu) instalacji gazowej w którymś z lokali lub pomieszczeń w pierwszym terminie i drugim terminie, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego poinformowania tym Zamawiającego, celem uzyskania dostępu do lokali/pomieszczeń.
§ 12
        Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.2
2. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.l w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie przeglądu w budynku, którego dotyczy zwłoka (przy uwzględnieniu liczby lokali i cen jednostkowych, o których mowa w § 8 ust.3, za każdy dzień zwłoki,
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie przeglądu w budynku, którego dotyczy zwłoka (przy uwzględnieniu liczby lokali i cen jednostkowych, o których mowa w §8 ust.3 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za nie usunięcie wad w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego wysokość kary umownej zostanie podwyższona dodatkowo do 0,5% wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie przeglądu w danym budynku, którego dotyczy zwłoka (przy uwzględnieniu liczby lokali i cen jednostkowych, o których mowa w § 8 ust.3) za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad.
Kary, o których mowa w ust.l. pkt.l. zostaną potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiający obciąży Wykonawcę stosowną notą księgową.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1. za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego (tylko z winy umyślnej Zamawiającego) - w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2
2. za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 10,00 zł - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
1. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w ust.l pkt.l. lit.d). Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych o których mowa wyżej.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego i innych postanowień niniejszej umowy, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że faktycznym Wykonawcą zamówienia jest inna firma (podwykonawca) lub inne osoby nie wymienione przez Wykonawcę w niniejszej umowie,
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia (wykonywania kontroli) bez uzasadnionej przyczyny mimo upływu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
e) Wykonawca przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.
2) Sytuacje, o których mowa w pkt. l.1 ) traktowane będą jako odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający, mimo wezwanie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
3. Termin wykonania świadczenia określony w § 2 ust.l. umowy - ulega wydłużeniu w przypadku:
- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej" która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;
- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez obie strony i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana następuje wraz z zatwierdzeniem Protokołu Konieczności przez Zamawiającego. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.
5. Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania świadczenia (zmniejszenia zakresu świadczenia) m. in. w przypadku: nakazu opróżnienia budynku/lokalu (np. z powodu pożaru, katastrofy lub innego zdarzenia niezależnego od Zamawiającego), zakończenia opróżniania budynku/lokalu, rozbiórki budynku, zmiany stanu prawnego budynku/lokalu itp.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów PU ZGM będzie informował na piśmie Wykonawcę o zaniechaniu wykonania świadczenia, w którymś z budynków/lokali objętych niniejszym postępowaniem .
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość zaniechanego świadczenia na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania wykonania świadczenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.
Wartość zaniechanego świadczenia ustalana będzie przez Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy. Zmiana (zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy nie wymaga w takim przypadku zawarcia aneksu do umowy .
6. Na wypadek zmian w zasobie zarządzanych budynków (przyjmowania w zarząd nowych budynków) Zamawiający zastrzega sobie także prawo wskazania Wykonawcy potrzeby wykonania przeglądów w budynkach innych, niż założone w załączniku nr 4a i 4b (wykaz budynków), przy czym Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przeglądy w tak wskazywanych budynkach, o ile ilość tych lokali nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogólnej ilości lokali wynikającej z tego załącznika, a rodzaj budynków nie będzie odbiegał od tych objętych ww. załącznikiem.
7. Wykonanie przeglądów, o których mowa w ust.6 objęte jest przedmiotem niniejszej umowy i nie wymaga jej zmiany (aneksu) i dokonywać się będzie na podstawie pisemnego powiadomienia. Wynagrodzenie za ich wykonanie naliczane będzie zgodnie z zasadami i stawkami określonymi w § 8 umowy.
8. Zmiany, o których mowa w ust.2 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do niniejszej umowy.
9. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i niniejszej umowie.

§ 15
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
1) W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawców,
- toczącym się postępowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców,
- upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec Wykonawcy względnie podwykonawców,
- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
- likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
- koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
        § 18
1. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy dla siedziby Zamawiającego

…............................................ …...............................……..
       ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
(data i podpis)

Załącznik nr 7
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

Szczegółowy zakres prac kontroli stanu technicznego instalacji gazowej
wg PN-M-34507-2002

Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową n odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kontrola U obejmuje sprawdzenie stanu technicznego sprawności:
- pomieszczenia kurka głównego lub szafki kurka głównego (SKG),
- złącza izolującego,
- rur i kształtek,
- armatury,
- połączeń gwintowanych, spawanych. lutowanych i mechanicznych, sprawdzenie połączenia wyrównawczego.
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych.
Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
- gazomierza.
- armatury, rur i kształtek,
- połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych,
- urządzeń gazowych,
wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych
Kontrola okresowa Instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, użyteczności publicznej 1 zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach wielorodzinnych z gazomierzem centralnym.
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
- pomieszczenie kurka głównego tub szafki kurka głównego (SKG),
- złącza izolującego,
- gazomierza,
- rur i kszłtdc, armatury,
- połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych.
- urządzeń gazowych,
- wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepaście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych.

Przygotowanie do kontroli okresowej.
O kontroli i jej terminie należy powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w klatkach schodowych „Zawiadomienia”, które winno zawierać co najmniej:
datę przeprowadzenia przeglądów gazowych wraz z podaniem przedziału czasowego, numery i nazwa nieruchomości, w których będzie wykonywany przegląd, nazwę wykonawcy imię i nazwisko osób wykonujących przegląd z ramienia Wykonawcy, nr kontaktowy do Wykonawcy, nr telefonu oraz imię i nazwisko administratora budynku lub osoby nadzorującej przegląd gazowy z ramienia Zamawiającego,

pieczątka Spółki PU ZGM pieczątka oraz podpis Kierownika Działu Eksploatacji
        i Remontów PU ZGM

Przed przystąpieniem do kontroli należy:
1. zapoznać się z dokumentacją i zaleceniami sporządzonymi w wyniku poprzedniej kontroli,
2. zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji gazowej,
3. zapoznać się z datą wykonania wymiany lub wykonania instalacji gazowej bądź remontu.

Sporządzenie i dostarczenie protokołów kontroli instalacji gazowej odrębnych dla każdego z budynków wyszczególnianych w Załączniku nr 8 według wzoru podanego w Załączniku nr 4a i 4b

Załącznik nr 8
postępowanie nr 02/02/PUZGM/2020

Wykaz budynków PU ZGM Nowy Tomyśl
(przegląd stanu technicznego instalacji gazowej na 2020r. w PU ZGM)

I Budynki zarządzane przez PU ZGM

L.p.	Adres	Ilość lokali mieszkalnych objętych przeglądem
1	ul. Piłsudskiego 40	8
2	ul. Piłsudskiego 42	3
3	Pl. Chopina 18	3
4	Pl. Chopina 21	7
5	Pl. Niepodległości 9	2
6	ul. Mickiewicza 10	1
7	ul. 3 Stycznia 77	5
8	ul. Chmielna 3	2
9	ul. Kościuszki 7	3
10	ul. Komunalna 6	2
11	ul. Kolejowa 35	5
12	Pl. Dworcowy 1A	2
13	Glinno 159	12
14	Glinno 159A	16
15	ul. Nowotomyska 13, Bukowiec	5
16	ul. Powst. Wlkp. 16, Bukowiec	3

Lokale użytkowe

L.p.	Adres
1	Pl. Chopina 11 – szalety miejskie
2	ul. Mickiewicza 12 (jest przyłącze)

II Budynki Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez PU ZGM

L.p.	Adres	Ilość lokali mieszkalnych objętych przeglądem
1	ul. Piłsudskiego 1	6
2	ul. Piłsudskiego 4	4
3	ul. Piłsudskiego 14	4
4	ul. Piłsudskiego 17	8
5	ul. Piłsudskiego 31	8
6	ul. Piłsudskiego 32	10
7	ul. Piłsudskiego 41	4
8	ul. Piłsudskiego 43	7
9	ul. Piłsudskiego 47	8
10	Pl. Chopina 1	3
11	Pl. Chopina 2	3
12	Pl. Chopina 4	7
13	Pl. Chopina 5	5
14	Pl. Chopina 8	14
15	Pl. Chopina 9	5
16	Pl. Chopina 10	7
17	Pl. Chopina 15	4
18	Pl. Chopina 16	4
19	Pl. Chopina 20	2
20	ul. Poznańska 1	9
21	ul. Poznańska 2	4
22	ul. Poznańska 3	4
23	ul. Poznańska 5	7
24	ul. Poznańska 6	9
25	ul. Poznańska 8	5
26	ul. Poznańska 9	5
27	ul. Poznańska 14	4
28	ul. Poznańska 15	5
29	ul. Poznańska 16	4
30	ul. Poznańska 17	7
31	ul. Poznańska 24	8
32	ul. Poznańska 27	28
33	ul. Poznańska 28	10
34	ul. Poznańska 29	9
35	ul. Poznańska 35	6
36	ul. Poznańska 36	2
37	Pl. Niepodległości 1	5
38	Pl. Niepodległości 2	6
39	Pl. Niepodległości 5	5
40	Pl. Niepodległości 6	2
41	Pl. Niepodległości 7	3
42	Pl. Niepodległości 8	6
43	Pl. Niepodległości 10	7
44	Pl. Niepodległości 12	5
45	Pl. Niepodległości 13	4
46	Pl. Niepodległości 14	9
47	Pl. Niepodległości 15	5
48	Pl. Niepodległości 16	7
49	Pl. Niepodległości 17	4
50	Pl. Niepodległości 18	8
51	Pl. Niepodległości 19	8
52	Pl. Niepodległości 24	5
53	Pl. Niepodległości 26	7
54	Pl. Niepodległości 27	8
55	Pl. Niepodległości 29	3
56	ul. Mickiewicza 2	5
57	ul. Mickiewicza 5	5
58	ul. Mickiewicza 8	7
59	ul. Mickiewicza 9	5
60	ul. Mickiewicza 11	8
61	ul. Mickiewicza 13	7
62	ul. Zbąszyńska 4	6
63	ul. Zbąszyńska 12	5
64	ul. 3 Stycznia 1	11
65	ul. 3 Stycznia 4	6
66	ul. 3 Stycznia 5	4
67	ul. 3 Stycznia 13	5
68	ul. 3 Stycznia 15	9
69	ul. 3 Stycznia 23	8
70	ul. 3 Stycznia 25	3
71	ul. 3 Stycznia 29	3
72	ul. 3 Stycznia 37	5
73	ul. 3 Stycznia 79	5
74	ul. Nowa 2	16
75	ul. Nowa 4	12
76	ul. Nowa 6	16
77	ul. Nowa 8	16
78	ul. Nowa 10	16
79	ul. Chmielna 1	6
80	ul. Chmielna 2	6
81	ul. Wiatrakowa 1	4
82	ul. Wiatrakowa 3	4
83	ul. Wiatrakowa 5	3
84	ul. Kościuszki 4	18
85	ul. Kościuszki 5	5
86	ul. Długa 46	4
87	ul. Kościuszki 13	3
88	ul. Długa 9	7
89	ul. Długa 11	10
90	ul. Długa 21	2
91	ul. Długa 24	9
92	ul. Długa 26	9
93	ul. Długa 28	8
94	ul. Długa 31	6
95	ul. Długa 32	3
96	ul. Długa 38	3
97	ul. Sienkiewicza 2	11
98	ul. Sienkiewicza 2A	8
99	ul. Sienkiewicza 4	5
100	ul. Sienkiewicza 46	4
101	ul. Witosa 3	8
102	ul. Tysiąclecia 2	11
103	ul. Ogrodowa 10	4
104	Pl. Kościelny 1, / Boruja Kościelna	4
105	ul. Wolsztyńska 4, / Boruja Kościelna	3
106	ul. Wolsztyńska 6, / Boruja Kościelna	3
107	ul. Wolsztyńska 8, / Boruja Kościelna	5
108	ul. Św. Marcina 2, Bukowiec	4
109	ul. Szkolna 14, Sątopy	3

III Wykaz świetlic wiejskich zarządzanych przez PU ZGM

L.p.	Sołectwo/Adres
1	Boruja Nowa 86
2	Cicha Góra
3	Glinno 155
4	Jastrzębsko Stare / ul. Nowotomyska 25
5	Kozie Laski 24
6	Nowa Róża 15
7	Paproć 165
8	Przyłęk 39
9	Sątopy / ul. Ogrodowa 4
10	Sękowo, dz. nr 50/2
11	Stary Tomyśl / ul. Dzikowskiego 5
12	Szarki 27
13	Wytomyśl / ul. Szkolna 1